SECŢIUNEA I – Caiet de sarcini

Nr. de exemplare: 1

Exemplar nr.  1

APROBAT,

PREŞEDINTE,

Costel ALEXE

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia de „Servicii de relocare a Data Center”

- INFORMAŢII GENERALE

Documentaţia de atribuire privind contractul de achiziţie de servicii conţine toate informaţiile şi cerinţele necesare elaborării ofertelor de către operatorii economici participanţi la procedură.

- OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie achiziţia de „Servicii de relocare a Data Center” în conformitate cu specificaţiile tehnice din prezentul document. Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică, corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

Valoarea alocată pentru achiziţie este de 100.000 lei, fără TVA.

- CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIŢIEI

Având în vedere faptul că actuala clădire în care se desfăşoară activitatea Autorităţii Contractante (AC) urmează a fi reabilitată, este necesară relocarea activităţii pe perioada efectuării lucrărilor de reabilitare, respectiv este necesară relocarea tuturor echipamentelor din Data Center, de la adresa actuală a AC, respectiv Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, în clădirea de birouri P+2 din incinta Tester Casa Auto (Reprezentanţă Renault) din Municipiul Iaşi, Calea Chişinăului nr. 23.

- DESCRIEREA SERVICIILOR CONTRACTATE

4.1 Prevederi contractuale generale

Contractantul va începe prestarea serviciilor la data precizată în Ordinul de începere al serviciilor.

Toate operaţiunile de back-up servere, demontare şi montare echipamente se vor executa de către personal specializat.

Contractantul va deţine asigurare, prin care să fie acoperite toate riscurile, pentru echipamentele din Anexa 1, la valoarea precizată în anexă. Poliţa de asigurare va fi prezentantă AC, înaintea începerii prestării serviciilor.

4.2. Serviciile solicitate

Menţionăm în cele ce urmează serviciile ce fac obiectul procedurii de achiziţie.

- Analiza situaţiei existente şi întocmirea planului de lucru

  - Analiza Anexei 1, care conţine toate echipamentele ce se supun relocării şi identificarea tuturor acestor echipamente.

- Realizarea back-up-ului serverelor fizice şi/sau virtuale

  - Realizarea operaţiunii de back-up a serverelor fizice şi/sau virtuale ce vor fi relocate, utilizând soluţia de backup existentă în cadrul infrastructurii beneficiarului. Aceste operaţiuni vor fi realizate de un specialist certificat de producătorul soluţiei de backup (respectiv Veeam).

  - Realizarea operaţiunii de copiere a tuturor arhivelor de back-up pe un dispozitiv de tip storage (Network Attached Storage) ce va fi pus la dispoziţie de către prestator pe durata serviciilor de relocare. Arhivele de backup ce vor fi copiate pe dispozitivul de tip NAS vor fi criptate, iar parola/cheia de decriptare va fi deţinută de beneficiar.

  - Echipamentul de stocare de tip NAS va rămâne în custodia beneficiarului cel puţin 10 zile de la data finalizării operaţiunilor de relocare (punere în funcţiune a sistemelor). Ȋnainte de predarea echipamentului către prestator toate arhivele de backup şi orice alte date vor fi sterşe în prezenţa beneficiarului.

  - Echipamentul de stocare de tip NAS ce va conţine informaţiile copiate va fi păstrat de prestator la sediul acestuia din Iaşi, ulterior după finalizarea operaţiunilor de relocare va fi predat în custodie beneficiarului.

- Pregătirea echipamentelor şi realizarea transportului

  - Realizarea operaţiunilor de oprire/repornire a echipamentelor aflate în funcţiune în vederea identificării unor posibile probleme la repornire.

  - Deconectarea de la reţea  (comunicaţie şi electric) a tuturor echipamentelor.

  - Demontarea echipamentelor aflate în funcţiune.

  - Dezasamblarea echipamentelor din rack.

  - Etichetarea echipamentelor (dacă este cazul).

  - Ambalarea echipamentelor în materiale de protecţie adecvate transportului.

  - Transportul între cele două locaţii pe raza municipiului Iaşi.

  - Descărcarea echipamentelor în locaţia nouă.

  - Transportul echipamentelor în spaţiul tehnic al AC.

- Pregătirea echipamentelor relocate, montarea şi punerea în funcţiune

  - Despachetarea echipamentelor.

  - Instalarea în rack, în noua locaţie (conform schemei care se va furniza împreună cu Ordinul de începere al serviciilor).

  - Instalarea în rack-urile de comunicaţie a tuturor echipamentelor suplimentare precum switch-uri, ups-uri ce vor fi puse la dispoziţie de către AC.

  - Conectarea la reţea (comunicaţie şi electric).

  - Etichetarea cablurilor şi a conexiunilor principale între echipamente

  - Efectuarea verificărilor de funcţionalitate a tuturor echipamentelor relocate împreună cu un reprezentant AC.

Managementul de proiect pentru servicii

După semnarea contractului Ofertantul va prezenta un grafic de prestare a serviciilor, în care se va arăta durata în zile alocată fiecăreia dintre etapele de prestare a serviciilor.

Pe durata derulării contractului acest program va fi refăcut dacă va fi necesar, astfel încȃt să indice modul de abordare a serviciilor pentru îndeplinirea în termen a contractului.

4.3 Personalul Contractantului şi certificări obligatorii ale personalului executant

Având în vedere complexitatea proiectului ce face obiectul prezentului Caiet de sarcini, Contractantul are obligaţia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaţionale şi profesionale şi din punct de vedere al alocării zilelor de lucru).

Executantul va numi un manager de contract, care va comunica direct cu persoana nominalizată de AC la nivel de contract ca şi responsabil cu monitorizarea şi implementarea contractului. Managerul de contract va fi nominalizat explicit în Oferta tehnică, ce va fi parte din contract.

Managerul de contract organizează şi supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt:

- să fie singura interfaţă cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte implementarea contractului şi desfăşurarea activităţilor din cadrul acestuia;

- gestionează, coordonează şi programează toate activităţile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în  termenul şi la standardele de calitate solicitate;

- asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calităţii conform reglementărilor în materie;

- gestionează şi raportează dacă prestarea serviciilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale şi a conţinutului Caietului de Sarcini.

Echipa antrenată de Prestator pentru realizarea contractului, va fi formată din personal calificat şi cu experienţă pentru tipurile de servicii implicate în proiect.

Echipa de experţi cheie implicată în derularea contractului:

- manager de contract;

- specialist certificat de producătorul soluţiei de backup (Veeam);

- inginer specializat calculatoare şi tehnologia informaţiei;

- electrician autorizat ANRE, minim grad II, tip B;

- tehnician certificat de producătorul soluţiei de cablare structurată existentă la locaţia finală.

Ofertantul trebuie să deţină certificare de instalator NPI pentru produsele utilizate. precum şi certificate/atestate (valabile la data ofertei) pentru toţi membrii echipei de experţi ai prestatorului astfel:

- manager de contract - Certificat Manager de proiect - cod COR 241919;

- specialist certificat de producătorul soluţiei de backup (Veeam) – Veeam Certified Engineer 2024;

- inginer specializat calculatoare şi tehnologia informaţiei;

- specialist certificat de producătorul soluţiei hardware - HPE Accredited Technical Professional- Hybrid Cloud;

- electrician autorizat ANRE, minim grad II, tip B;

- tehnician certificat de producătorul soluţiei de cablare structurată - Corning Optical Communications: Network of Preferred Installers

4.4 Documente care se vor pune la dispoziția AC

Procese verbale de punere în funcţiune a sistemului de servere şi back-up la parametrii existenţi la data începerii acţiunii de relocare. Procesele vor fi semnate atât de reprezentanţi ai Prestatorului, cât şi de reprezentanţi al AC;

- ELABORAREA OFERTEI

5.1 Oferta Tehnică

Prestatorul va presta serviciile, conform specificaţiilor din prezentul Caiet de sarcini.

Ofertantul va avea obligaţia să prezinte o propunere tehnică, care va conţine descrierea tuturor serviciilor ce urmează a fi prestate prin care să demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu cu solicitările Caietului de sarcini.

5.2 Oferta Financiară

Se va completa formularul de ofertă şi Centralizatorul de preţuri, conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire | U.M. | Cantitate | Preţ unitar fǎrǎ TVA | Preţ total fǎrǎ TVA | Valoare totalǎ TVA | Valoare totalǎ, inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de relocare a Data Center. | Buc. | 1 |  |  |  |  |

Ofertele ale căror valoare, fără T.V.A., va depăşi valoarea maxim alocată, vor fi respinse.

# Criteriul propus pentru achiziţia publică este “Oferta cu preţul cel mai scăzut”.  Preţul contractului este ferm, nu se actualizează.

6. RECEPŢIONAREA SERVICIILOR ŞI A ECHIPAMENTELOR

Recepţia se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Se vor semna procesele verbale de instruire şi de predare/primire a întregului sistem format din servere fizice şi virtuale, surse neîntreruptibile, precum şi o unitate de back-up şi un NAS, la parametri existenţi înaintea acţiunii de relocare.

Recepţia se consideră încheiată după executarea probei de funcţionare a sistemului „Data Center”.

La predarea sistemului prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului procesul verbal de punere în funcţiune a sistemului de servere şi back-up, precum şi un set de instrucţiuni de utilizare a întregului sistem.

- DURATA CONTRACTULUI ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

Perioada de derulare a contractului este perioada cuprinsă între data Ordinului de începere al serviciilor şi data recepţiei calitative a „Serviciilor de relocare a Data Center”.

Termenul de prestare a serviciilor: 7 zile lucrătoare de la data Ordinului de începere a serviciilor.

Plata contractului se va efectua în maxim 30 de zile de la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor, pe baza facturii fiscale emise de prestator. Factura fiscalǎ va păstra identic denumirea din contract.

Administrator Public al Judeţului Iaşi

Ştefan-Andrei Cazacu

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi

legalităţii in solidar cu întocmitorul înscrisului,

Şef Serviciu,

Eugenia Lucaci

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,

corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

Consilier,

Aurora Ţiplea

SECŢIUNEA III	-  Formulare şi modele

Formularul nr. 1

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din

Legea  nr. 98/2016

Subsemnatul..................reprezentant împuternicit al ...................................………… (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al ofertantului, la achiziția directă pentru atribuirea …………………, organizată de CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv:

a) am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

b) mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

f) participarea anterioară la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

g) mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu am prezentat aceste informaţii sau nu sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;

i) am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea acordului-cadru către mine.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Semnătura ofertantului sau reprezentantul ofertantului              ................................

Numele şi prenumele semnatarului                                              ..................................

Capacitatea de semnătură	                                                    .................................

Data 	                                                                                           ....................................

Formular nr. 2

Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016

Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de atribuire a contractului  de achiziție publică de „Servicii de relocare a Data Center”, organizată de Județul Iasi, declar că ofertantul unic/ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;

b) ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

Declar că am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste prezenta procedură sunt:

1. ALEXE COSTEL – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI

2. DANGĂ MARIUS-SORIN – VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI

3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI

4. VERNICĂ-DASCALESCU LĂCRAMIOARA – SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI IAȘI

5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA JURIDICĂ

6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICĂ

7. ALINA BUHUȘI - ȘEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECȚIA ECONOMICĂ

8. MĂRGĂRINT ELENA - ADRIANA- ȘEF SERVICIU BUGET, CREANȚE ȘI FONDURI SPECIALE, DIRECȚIA ECONOMICĂ

9. MUȘCHERU LUMINIȚA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

10.PIETRARU MARIANA – COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

11.ȘERBĂNOIU CĂTĂLINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE

12.TUDURI CĂTĂLINA MARIANA - CONSILIER JURIDIC, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE

13.GUZU RALUCA ANDREEA - CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE, COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE

14. CAZACU ȘTEFAN ANDREI  - ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEȚULUI IAȘI

15.LUCACI EUGENIA – ȘEF SERVICIU, SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI DIGITALIZARE

16. ȚIPLEA AURORA – CONSILIER, SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI DIGITALIZARE

COMISIA DE EVALUARE:

1.GUZU RALUCA ANDREEA - CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE, COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE

2.PIETRARU MARIANA – COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

3.RAȚĂ VIORICA - CONSILIER, SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI DIGITALIZARE

MEMBRI DE REZERVĂ:

1. HUȚANU OTILIA – CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE, COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE

2.BULAI ANA MARIA - CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE, COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE

3.ROMANESCU DAN – CONSILIER, SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI DIGITALIZARE

CONSILIERI JUDEȚENI:

- ALEXE COSTEL

- AFLOAREI SORIN – ALEXANDRU

- DANGĂ MARIUS-SORIN

- ACOSTOAIEI ADRIAN

- ALEXA PETRU BOGDAN

- ALEXA ANTONICA

- APREOTESEI ANDREI

- BOGDAN MIHAIL

- CABALĂU MARIA

- CĂTUR CĂTĂLIN CONSTANTIN

- CIOBANU MARIUS-MIHAI

- CÎTEA PETRONELA

- DĂNILĂ CODRIN

- DÎSCĂ DANIEL

- IGNAT ETIENNE

- HALIP LAURENTIU-NICULAI

- LEBĂDĂ DOREL

- LUPU CONSTANTIN CODRIN

- LUPU MAGDALENA

- MANOLACHE MIRCEA

- MINEA MARIUS-DĂNUȚ

- NEMŢANU CONSTANTIN

- OLARU GEORGEANA-LĂCRĂMIOARA

- OLTEANU ROMEO

- PÎNTEA COSTICĂ

- PRICOPE PETRU OVIDIU

- PRISTĂVIȚA GABRIEL

- SOCOLOV RĂZVAN-VLADIMIR

- STANCIU CRISTIAN

- ȘERBAN CONSTANTIN

- TIMOFCIUC CATALIN

- TRANDAFIRESCU SORIN-ALEXANDRU

- URCACIU ION LORIN

- USCATU CONSTANTIN-MARIAN

- URSANU RADU IONEL

- URSU LĂCRĂMIOARA

- GRĂDINARU RALUCA.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data _______________				Reprezentant legal al operatorului economic

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.

FORMULAR 3

Declaraţie pe propria răspundere privind însușirea clauzelor contractuale

A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

<Data>

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>

Stimată doamnă / Stimate domn,

DECLARAŢIE

Subsemnatul.................... [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al .......................[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că am citit și suntem de acord fără rezerve cu termenii și condițiile contractuale prevăzute în Documentația de Atribuire privind achiziția de Servicii de relocare a Data Center” și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigatoare să semnăm contractul de achiziție publică în conformitate cu prevederile din Documentația de atribuire și cu necesitățile autorității contractante.

Ofertant,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătura autorizată)

Formular 4

Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă

şi protecţia muncii

Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor privind domeniul mediului, social și relațiilor de muncă, conform art. 51 alin (1) din Legea 98/2016

A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

<Data>

<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>

Stimată doamnă / Stimate domn,

DECLARAŢIE

Subsemnatul.................... [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al .......................[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că mă angajez să prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si relațiilor de munca, în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse in cadrul propunerii financiare.

Nota : Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, HG 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea normelor generale de protecția muncii, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor precum și celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Ofertant,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătura autorizată)

A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta                  Formularul nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular de Oferta

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul scrisorii de intenție/anunțului de participare]

Obiectul contractului:„ Servicii de relocare a Data Center”

Către: Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea]

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

ofertăm prețul total de ______ lei [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:

  - am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele) nr. ____ [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

  - am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016;

  - avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

  - după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

  - documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

  - am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

  - suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

  - am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și transmiterea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

- noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre.

- am citit și înțeles pe deplin conținutul modelului de Contract din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

- până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică de lucrări această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizăm că:

- depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

- nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opțiunea corespunzătoare.]

- Înțelegem că Autoritatea Contractantă

  - nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite în Legea nr. 98/2016.

  - nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

  - în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior și garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

- Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___ [introduceți procentul stabilit în Scrisoarea de intenție a achiziției] din prețul Contractului.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

- Precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

| - Nr. Crt. | - Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară - [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [introduceți informația] |
| - 2. | - .... [introduceți informația] |

  - De asemenea, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

| - Nr. Crt. | - Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [prezentați motivul] |
| - 2. | - .... [prezentați motivul] |

| Semnătura a reprezentantului Ofertantului, | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, | ...................................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ...................................................................... |

Formular nr. 6 - Model

A se transmite pe hârtie cu antetul instituţiei emitente care furnizează garanţia

INSTRUMENT DE GARANTARE

PENTRU GARANȚIA DE BUNA EXECUŢIE

Subiect: Garanţie nr. ___________________________

Garanţie financiară pentru buna execuţie a contractului de achiziţie publică (denumirea contractului) …………………………. nr. (numărul contractului) .................................................................................

Cu privire la contractul de achiziţie publică sus menţionat, încheiat între………………………..(denumirea prestatorului), în calitate de prestator şi Autoritatea Contractanta : Judeţul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, în calitate de achizitor, noi, subsemnaţii ………………………(denumirea instituţiei financiare), având sediul înregistrat la ………………….(adresa sediului social al instituţiei financiare), ne obligăm prin prezenta irevocabil și necondiționat faţă de achizitor să plătim orice sumă cerută de acesta, până la concurenţa sumei de ……………………..(cuantumul garanţiei de bună execuţie), reprezentând 5% din preţul contractului respectiv, exclusiv TVA.

Plata va fi efectuată în lei, în contul specificat de către Autoritatea contractantă.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ……………... În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a acestei garanţii sau să modifice unele prevederi contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin această garanţie, se va obţine acordul nostru în prealabil, în caz contrar prezenta garanţie încetându-şi valabilitatea la termenul specificat.

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, se majorează valoarea acestuia, Contractantul are obligaţia de a suplimenta Garanţia de bună execuţie raportat la Preţul final al Contractului.

În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.

Legea aplicabilă acestei garanţii este legea română. Orice dispută legată de prezenta garanţie va fi deferită instanţelor competente material din România.

Nume: _______________________Funcţie: ______________________

Semnătura*: _________________   Data: __________________

*Numele şi funcţia persoanei/persoanelor care semnează în numele instituţiei emitente trebuie indicate in clar